|  | www.marcobravo.ru Тел.: +7 (495) 227-2637 |
| --- | --- |

# Окситест

жидкий  дезинфектант на основе активного кислорода

Упаковка: канистра 32 кг (30 л.)

Назначение: дезинфекция воды активным кислородом.

Применение: Жидкая химия для бассейнов используется в основном с электронными станциями дозации. Окситест расфасован в удобных для применения тридцатилитровых канистрах (товарный вес 32 кг). При использовании жидкого рН корректора может составить достойную конкуренцию хлорсодержищим дезинфектантам, например, на основе стабилизированного  очищенного от примесей водного раствора гипохлорита натрия. При отсутствии в бассейне автоматической системы дозации химии, средство может использоваться и в режиме ручного дозирования при понижении исходной концентрации в три-пять раз. Полученный рабочий раствор добавляют непосредственно в бассейн, вблизи места подачи воды. "Окситест" особенно эффективен для обслуживания бассейна с  мутной водой, обусловленной органическими частицами и ростом
водорослей. Может использоваться в сочетании с другими системами обработки воды, основанными на методе активного кислорода, о совместном применении которых необходимо проконсультироваться с производителем.

Рекомендуемые дозировки:

- текущая обработка -0,5 л на 10 куб. м. воды бассейна. 
- "ударная" обработка - 1 л на 10 куб. м. воды бассейна. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов.
При интенсивном использовании бассейна следует увеличить дозировку химии до 2 л на 10 куб м воды в сочетании с необходимой дозой порошка  ОКСИТЕСТ.

Меры предосторожности:

- едкое вещество! При работе пользоваться перчатками и защитными очками;
- беречь от детей;

- не смешивать с другой химией для бассейнов;

- при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав:  содержит 35% пероксида водорода, четвертичные соединения аммония.

Срок годности: шесть месяцев с даты изготовления.

Условия хранения: хранить при температуре не выше 22 градусов С в сухом помещении и герметично закрытой упаковке, вдали от кислот, щелочей, хлорсодержащих препаратов и горючих веществ. Беречь от прямых солнечных лучей. Необходимо помнить, что эффективность работы всех дезинфицирующих средств зависит от уровня pH воды в бассейне. Идеальное значение pH воды находится в пределах 7,0–7,4.

| Дозировка, л | Объём бассейна, м³ |
| --- | --- |
|  | до 20 | до 40 | до 60 | до 80 | до 100 | до 120 |
| текущая дезинфекция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| “ударная” дезинфекция | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |